## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-07
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-07-01 | 7.703 | 15.219 | 112.9203 | 0.135 | 1.0017 | 6.808 | 50.5132 | 0.277 | 2.0553 | 7419.69
2023-07-02 | 7.749 | 9.374 | 73.2848 | 0.118 | 0.92251 | 6.135 | 47.9627 | 0.286 | 2.2359 | 7817.874
2023-07-03 | 7.636 | 7.883 | 73.0841 | 0.126 | 1.1682 | 6.318 | 58.5748 | 0.334 | 3.0965 | 9271.104
2023-07-04 | 7.514 | 7.315 | 87.2852 | 0.138 | 1.6467 | 7.482 | 89.2779 | 0.306 | 3.6513 | 11932.352
2023-07-05 | 7.472 | 6.339 | 62.8732 | 0.12 | 1.1902 | 8.204 | 81.3711 | 0.301 | 2.9855 | 9918.466
2023-07-06 | 7.456 | 5.948 | 61.6747 | 0.124 | 1.2858 | 9.681 | 100.3822 | 0.336 | 3.484 | 10368.986
2023-07-07 | 7.386 | 7.089 | 76.2454 | 0.127 | 1.3659 | 10.178 | 109.469 | 0.353 | 3.7967 | 10755.453
2023-07-08 | 7.264 | 5.264 | 54.0203 | 0.155 | 1.5906 | 12.674 | 130.0633 | 0.366 | 3.756 | 10262.215
2023-07-09 | 7.299 | 5.48 | 58.4627 | 0.127 | 1.3549 | 10.93 | 116.6053 | 0.392 | 4.182 | 10668.376
2023-07-10 | 7.318 | 5.473 | 58.9632 | 0.124 | 1.3359 | 11.483 | 123.7117 | 0.418 | 4.5033 | 10773.462
2023-07-11 | 7.438 | 6.067 | 59.3327 | 0.125 | 1.2224 | 9.363 | 91.5661 | 0.434 | 4.2443 | 9779.571
2023-07-12 | 7.491 | 6.841 | 91.2445 | 0.172 | 2.2941 | 8.721 | 116.3198 | 0.423 | 5.6419 | 13337.894
2023-07-13 | 7.379 | 6.202 | 76.3073 | 0.181 | 2.227 | 9.715 | 119.53 | 0.341 | 4.1955 | 12303.655
2023-07-14 | 7.323 | 6.619 | 82.5005 | 0.158 | 1.9693 | 12.05 | 150.1936 | 0.246 | 3.0662 | 12464.198
2023-07-15 | 7.193 | 6.342 | 61.7533 | 0.13 | 1.2658 | 14.263 | 138.8817 | 0.265 | 2.5804 | 9737.2
2023-07-16 | 7.247 | 5.486 | 44.8868 | 0.128 | 1.0473 | 14.151 | 115.7843 | 0.225 | 1.841 | 8182.058
2023-07-17 | 7.312 | 6.557 | 46.9431 | 0.118 | 0.84479 | 11.162 | 79.9115 | 0.19 | 1.3603 | 7159.242
2023-07-18 | 7.322 | 9.276 | 91.6025 | 0.125 | 1.2344 | 11.328 | 111.8665 | 0.181 | 1.7874 | 9875.217
2023-07-19 | 7.231 | 12.789 | 129.0183 | 0.126 | 1.2711 | 10.32 | 104.1105 | 0.151 | 1.5233 | 10088.227
2023-07-20 | 7.204 | 12.216 | 121.2038 | 0.123 | 1.2204 | 10.866 | 107.8095 | 0.166 | 1.647 | 9921.726
2023-07-21 | 7.299 | 8.798 | 84.4509 | 0.118 | 1.1327 | 8.716 | 83.6638 | 0.147 | 1.411 | 9598.875
2023-07-22 | 7.284 | 8.447 | 76.3678 | 0.121 | 1.0939 | 7.919 | 71.5943 | 0.146 | 1.32 | 9040.825
2023-07-23 | 7.204 | 8.352 | 76.8686 | 0.125 | 1.1505 | 9.853 | 90.6833 | 0.19 | 1.7487 | 9203.621
2023-07-24 | 7.247 | 7.789 | 78.5598 | 0.123 | 1.2406 | 9.476 | 95.5749 | 0.193 | 1.9466 | 10085.993
2023-07-25 | 7.367 | 9.479 | 91.7705 | 0.119 | 1.1521 | 9.096 | 88.0625 | 0.227 | 2.1977 | 9681.451
2023-07-26 | 7.227 | 11.317 | 139.1994 | 0.133 | 1.6359 | 10.881 | 133.8366 | 0.279 | 3.4317 | 12300.024
2023-07-27 | 7.175 | 17.5 | 237.7122 | 0.13 | 1.7659 | 9.001 | 122.2656 | 0.291 | 3.9528 | 13583.553
2023-07-28 | 7.133 | 18.158 | 225.7077 | 0.126 | 1.5662 | 12.272 | 152.5435 | 0.258 | 3.207 | 12430.209
2023-07-29 | 7.078 | 15.832 | 180.7228 | 0.127 | 1.4497 | 12.528 | 143.0075 | 0.289 | 3.2989 | 11415.031
2023-07-30 | 7.046 | 17.69 | 181.0191 | 0.135 | 1.3814 | 10.787 | 110.3818 | 0.199 | 2.0363 | 10232.85
2023-07-31 | 7.004 | 13.559 | 136.6042 | 0.131 | 1.3198 | 10.96 | 110.4198 | 0.228 | 2.2971 | 10074.802
平均值 | 7.323 | 9.337 | 97.825 | 0.131 | 1.366 | 10.107 | 104.707 | 0.272 | 2.854 | 10312
最大值 | 7.749 | 18.158 | 237.712 | 0.181 | 2.294 | 14.263 | 152.543 | 0.434 | 5.641 | 13583
最小值 | 7.004 | 5.264 | 44.887 | 0.118 | 0.844 | 6.135 | 47.962 | 0.146 | 1.319 | 7159
排放总量 |  |  | 3032.589 |  | 42.347 |  | 3245.937 |  | 88.481 | 319684