## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-12
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-12-01 | 8.097 | 10.404 | 92.7081 | 0.138 | 1.2297 | 12.948 | 115.3772 | 0.224 | 1.996 | 8910.812
2023-12-02 | 8.089 | 9.624 | 104.7377 | 0.191 | 2.0786 | 11.489 | 125.0345 | 0.208 | 2.2637 | 10882.973
2023-12-03 | 8.111 | 9.055 | 85.9991 | 0.141 | 1.3391 | 10.287 | 97.6999 | 0.198 | 1.8805 | 9497.419
2023-12-04 | 8.08 | 9.879 | 118.0488 | 0.167 | 1.9956 | 11.596 | 138.566 | 0.226 | 2.7006 | 11949.469
2023-12-05 | 7.873 | 8.811 | 95.3411 | 0.142 | 1.5365 | 12.562 | 135.9295 | 0.24 | 2.597 | 10820.69
2023-12-06 | 7.758 | 9.687 | 115.0481 | 0.255 | 3.0285 | 12.264 | 145.654 | 0.239 | 2.8385 | 11876.547
2023-12-07 | 7.862 | 7.083 | 66.4925 | 0.161 | 1.5114 | 9.88 | 92.7497 | 0.237 | 2.2249 | 9387.618
2023-12-08 | 7.839 | 6.973 | 74.0647 | 0.184 | 1.9544 | 9.736 | 103.4123 | 0.286 | 3.0378 | 10621.642
2023-12-09 | 7.796 | 7.101 | 78.7367 | 0.213 | 2.3618 | 10.745 | 119.1417 | 0.334 | 3.7034 | 11088.11
2023-12-10 | 7.621 | 7.614 | 86.2001 | 0.217 | 2.4567 | 12.253 | 138.7195 | 0.374 | 4.2342 | 11321.269
2023-12-11 | 7.772 | 8.604 | 89.4182 | 0.134 | 1.3926 | 11.266 | 117.0834 | 0.374 | 3.8868 | 10392.634
2023-12-12 | 8 | 8.645 | 72.8109 | 0.128 | 1.0781 | 9.786 | 82.4208 | 0.354 | 2.9815 | 8422.317
2023-12-13 | 8.038 | 8.631 | 86.7336 | 0.12 | 1.2059 | 9.262 | 93.0745 | 0.293 | 2.9444 | 10049.075
2023-12-14 | 7.922 | 8.746 | 107.0817 | 0.123 | 1.506 | 10.595 | 129.72 | 0.324 | 3.9669 | 12243.507
2023-12-15 | 8.053 | 9.618 | 105.611 | 0.129 | 1.4165 | 9.77 | 107.28 | 0.288 | 3.1624 | 10980.556
2023-12-16 | 7.876 | 11.075 | 117.7263 | 0.41 | 4.3583 | 9.839 | 104.5877 | 0.209 | 2.2217 | 10629.912
2023-12-17 | 7.775 | 11.873 | 126.4547 | 0.188 | 2.0023 | 10.834 | 115.3887 | 0.241 | 2.5668 | 10650.611
2023-12-18 | 8.084 | 11.56 | 102.5248 | 0.139 | 1.2328 | 9.083 | 80.5565 | 0.295 | 2.6163 | 8868.929
2023-12-19 | 8.334 | 11.581 | 83.007 | 0.121 | 0.86727 | 9.657 | 69.2167 | 0.33 | 2.3653 | 7167.518
2023-12-20 | 8.494 | 11.685 | 99.7213 | 0.133 | 1.135 | 8.326 | 71.0552 | 0.276 | 2.3554 | 8534.131
2023-12-21 | 8.515 | 11.465 | 109.1071 | 0.146 | 1.3894 | 8.617 | 82.004 | 0.296 | 2.8169 | 9516.536
2023-12-22 | 8.511 | 10.884 | 108.4233 | 0.156 | 1.554 | 10.597 | 105.5643 | 0.295 | 2.9387 | 9961.719
2023-12-23 | 8.399 | 9.93 | 94.8004 | 0.204 | 1.9476 | 10.701 | 102.161 | 0.266 | 2.5395 | 9546.864
2023-12-24 | 8.34 | 10.391 | 85.1591 | 0.282 | 2.3111 | 11.029 | 90.3879 | 0.32 | 2.6226 | 8195.472
2023-12-25 | 8.457 | 10.707 | 85.1204 | 0.133 | 1.0573 | 11.581 | 92.0687 | 0.285 | 2.2657 | 7949.977
2023-12-26 | 8.332 | 9.954 | 103.7009 | 0.133 | 1.3856 | 11.08 | 115.4316 | 0.249 | 2.5941 | 10418.014
2023-12-27 | 8.178 | 10.688 | 114.683 | 0.124 | 1.3305 | 13.423 | 144.0297 | 0.305 | 3.2727 | 10730.067
2023-12-28 | 8.041 | 8.823 | 91.6126 | 0.135 | 1.4018 | 11.051 | 114.7468 | 0.283 | 2.9385 | 10383.385
2023-12-29 | 7.972 | 8.406 | 54.6452 | 0.227 | 1.4757 | 9.484 | 61.653 | 0.189 | 1.2286 | 6500.735
2023-12-30 | 7.976 | 9.649 | 41.0747 | 0.547 | 2.3285 | 6.09 | 25.9244 | 0.058 | 0.2469 | 4256.887
2023-12-31 | 7.752 | 9.424 | 25.7836 | 0.437 | 1.1956 | 5.541 | 15.1599 | 0.112 | 0.30643 | 2735.952
平均值 | 8.063 | 9.631 | 91.051 | 0.192 | 1.171 | 10.367 | 101.027 | 0.265 | 2.591 | 9500
最大值 | 8.515 | 11.873 | 126.455 | 0.547 | 4.358 | 13.423 | 145.654 | 0.374 | 4.234 | 12244
最小值 | 7.621 | 6.973 | 25.784 | 0.12 | 0.867 | 5.541 | 15.16 | 0.058 | 0.247 | 2736
排放总量 |  |  | 2822.577 |  | 53.064 |  | 3131.799 |  | 80.314 | 294491