## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2024-09-01 00:00:00 至 2024-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | PH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 温度
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 6978.811 | 6.738 | 6.273 | 43.777 | 0.114 | 0.797 | 11.554 | 80.634 | 0.137 | 0.9561 | 28.871
02日 | 8498.207 | 6.727 | 5.864 | 49.833 | 0.125 | 1.062 | 11.547 | 98.129 | 0.118 | 1.0028 | 29.038
03日 | 8299.854 | 6.76 | 8.527 | 70.773 | 0.126 | 1.043 | 10.146 | 84.208 | 0.122 | 1.0126 | 29.392
04日 | 7295.995 | 6.721 | 11.736 | 85.623 | 0.13 | 0.948 | 9.781 | 71.361 | 0.137 | 0.99955 | 29.632
05日 | 7976.886 | 6.845 | 6.647 | 53.024 | 0.125 | 0.999 | 9.085 | 72.469 | 0.143 | 1.1407 | 29.641
06日 | 7389.524 | 6.883 | 6.666 | 49.262 | 0.122 | 0.9 | 10.94 | 80.844 | 0.157 | 1.158 | 29.599
07日 | 8085.696 | 7.711 | 6.998 | 56.583 | 0.122 | 0.987 | 13.054 | 105.551 | 0.178 | 1.439 | 29.513
08日 | 7681.097 | 8.286 | 7.664 | 58.865 | 0.125 | 0.96 | 12.81 | 98.395 | 0.181 | 1.39 | 29.525
09日 | 6569.64 | 8.205 | 7.861 | 51.645 | 0.121 | 0.793 | 12.096 | 79.468 | 0.169 | 1.109 | 29.454
10日 | 8646.546 | 8.169 | 7.146 | 61.786 | 0.135 | 1.167 | 12.978 | 112.214 | 0.194 | 1.675 | 29.252
11日 | 7544.958 | 8.162 | 7.748 | 58.457 | 0.126 | 0.953 | 11.021 | 83.155 | 0.166 | 1.256 | 29.097
12日 | 7157.4 | 8.016 | 9.705 | 69.464 | 0.127 | 0.912 | 12.992 | 92.987 | 0.207 | 1.481 | 29.102
13日 | 7772.023 | 7.964 | 9.724 | 75.578 | 0.129 | 1 | 12.148 | 94.414 | 0.207 | 1.608 | 29.012
14日 | 10384.121 | 8.021 | 10.616 | 110.233 | 0.121 | 1.253 | 11.142 | 115.702 | 0.217 | 2.251 | 28.593
15日 | 11365.83 | 8.058 | 8.776 | 99.746 | 0.121 | 1.375 | 9.886 | 112.359 | 0.21 | 2.385 | 27.707
16日 | 11635.612 | 8.026 | 6.141 | 71.456 | 0.12 | 1.392 | 9.598 | 111.676 | 0.195 | 2.266 | 27.211
17日 | 6719.325 | 7.819 | 6.909 | 46.422 | 0.125 | 0.841 | 12.786 | 85.911 | 0.145 | 0.972 | 27.276
18日 | 6663.767 | 7.678 | 6.027 | 40.162 | 0.129 | 0.861 | 8.76 | 58.375 | 0.178 | 1.188 | 27.87
19日 | 6402.834 | 7.744 | 7.194 | 46.06 | 0.125 | 0.801 | 12.406 | 79.431 | 0.184 | 1.179 | 28.119
20日 | 6790.776 | 7.853 | 11.186 | 75.963 | 0.122 | 0.831 | 11.692 | 79.394 | 0.156 | 1.056 | 28.174
21日 | 6965.566 | 7.877 | 12.283 | 85.556 | 0.13 | 0.908 | 11.993 | 83.537 | 0.172 | 1.201 | 28.357
22日 | 6542.998 | 7.865 | 12.82 | 83.884 | 0.126 | 0.825 | 12.692 | 83.041 | 0.212 | 1.385 | 28.364
23日 | 7178.256 | 7.944 | 12.979 | 93.168 | 0.126 | 0.904 | 12.251 | 87.938 | 0.223 | 1.603 | 28.149
24日 | 7003.496 | 7.873 | 11.275 | 78.965 | 0.125 | 0.876 | 11.726 | 82.124 | 0.218 | 1.527 | 27.861
25日 | 6426.39 | 7.789 | 11.525 | 74.066 | 0.129 | 0.832 | 11.369 | 73.063 | 0.235 | 1.512 | 27.917
26日 | 7217.351 | 7.776 | 11.39 | 82.208 | 0.126 | 0.908 | 10.395 | 75.026 | 0.232 | 1.671 | 28.121
27日 | 6789.621 | 7.726 | 11.166 | 75.816 | 0.121 | 0.822 | 7.844 | 53.255 | 0.224 | 1.521 | 28.406
28日 | 6966.113 | 7.731 | 11.952 | 83.26 | 0.126 | 0.879 | 9.758 | 67.978 | 0.182 | 1.265 | 28.31
29日 | 7148.192 | 7.77 | 9.768 | 69.827 | 0.131 | 0.939 | 8.47 | 60.544 | 0.146 | 1.042 | 27.878
30日 | 9473.43 | 7.898 | 9.492 | 89.925 | 0.125 | 1.189 | 10.724 | 101.592 | 0.133 | 1.259 | 26.923
有效月均值 |  | 7.687 | 9.135 |  | 0.125 |  | 11.121 |  | 0.179 |  | 28.545
最大值 | 11635.612 | 8.286 | 12.979 | 110.233 | 0.135 | 1.392 | 13.054 | 115.702 | 0.235 | 2.385 | 29.641
最小值 | 6402.834 | 6.721 | 5.864 | 40.162 | 0.114 | 0.793 | 7.844 | 53.255 | 0.118 | 0.956 | 26.923
总量 | 231570.315 |  |  | 2091.387 |  | 28.957 |  | 2564.775 |  | 41.511