## sheet1
水污染源在线监测系统10月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2024-10-01 00:00:00 至 2024-10-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 4287.239 | 7.777 | 8.785 | 37.663 | 0.123 | 0.529 | 7.059 | 30.265 | 0.121 | 0.519 | 26.071
02日 | 3512.152 | 7.7 | 8.481 | 29.786 | 0.128 | 0.449 | 5.231 | 18.373 | 0.123 | 0.432 | 25.601
03日 | 3667.953 | 7.756 | 9.614 | 35.264 | 0.132 | 0.484 | 4.356 | 15.977 | 0.129 | 0.474 | 25.116
04日 | 5361.443 | 7.812 | 9.067 | 48.61 | 0.121 | 0.651 | 6.468 | 34.676 | 0.146 | 0.781 | 24.521
05日 | 5687.016 | 7.685 | 9.215 | 52.405 | 0.122 | 0.692 | 6.974 | 39.659 | 0.141 | 0.803 | 24.087
06日 | 7276.752 | 7.842 | 9.108 | 66.276 | 0.126 | 0.917 | 10.079 | 73.339 | 0.107 | 0.778 | 23.699
07日 | 7074.226 | 7.815 | 8.783 | 62.133 | 0.113 | 0.802 | 10.646 | 75.315 | 0.095 | 0.671 | 23.427
08日 | 5794.018 | 7.609 | 8.961 | 51.919 | 0.127 | 0.737 | 10.927 | 63.309 | 0.093 | 0.54 | 23.538
09日 | 5507.31 | 7.763 | 9.491 | 52.269 | 0.118 | 0.651 | 11.16 | 61.459 | 0.098 | 0.542 | 23.563
10日 | 6065.961 | 7.749 | 7.377 | 44.751 | 0.121 | 0.732 | 12.792 | 77.594 | 0.1 | 0.604 | 23.535
11日 | 6657.598 | 7.805 | 7.004 | 46.627 | 0.121 | 0.808 | 11.877 | 79.07 | 0.087 | 0.577 | 23.397
12日 | 8415.029 | 7.887 | 6.76 | 56.882 | 0.125 | 1.05 | 11.755 | 98.916 | 0.07 | 0.589 | 23.279
13日 | 6791.995 | 7.804 | 5.766 | 39.163 | 0.123 | 0.836 | 13.17 | 89.447 | 0.073 | 0.494 | 23.126
14日 | 5123.566 | 7.728 | 6.111 | 31.312 | 0.131 | 0.67 | 10.251 | 52.521 | 0.078 | 0.402 | 23.346
15日 | 4875.385 | 7.71 | 6.515 | 31.763 | 0.127 | 0.62 | 9.75 | 47.537 | 0.076 | 0.371 | 23.57
16日 | 4567.605 | 7.73 | 6.446 | 29.442 | 0.131 | 0.597 | 11.123 | 50.805 | 0.078 | 0.357 | 23.735
17日 | 5969.698 | 7.798 | 6.481 | 38.692 | 0.124 | 0.737 | 11.05 | 65.963 | 0.086 | 0.513 | 23.631
18日 | 5094.943 | 7.701 | 7.254 | 36.959 | 0.129 | 0.655 | 10.733 | 54.683 | 0.084 | 0.43 | 23.698
19日 | 7181.015 | 7.751 | 8.756 | 62.874 | 0.129 | 0.925 | 10.943 | 78.583 | 0.086 | 0.615 | 23.576
20日 | 6826.724 | 7.76 | 7.806 | 53.292 | 0.12 | 0.816 | 10.595 | 72.328 | 0.078 | 0.532 | 23.274
21日 | 6016.276 | 7.681 | 7.877 | 47.391 | 0.12 | 0.721 | 10.74 | 64.612 | 0.076 | 0.458 | 23.181
22日 | 5874.66 | 7.73 | 8.341 | 48.998 | 0.115 | 0.678 | 9.399 | 55.214 | 0.077 | 0.454 | 23.183
23日 | 5589.895 | 7.717 | 8.452 | 47.244 | 0.112 | 0.626 | 7.982 | 44.619 | 0.066 | 0.369 | 23.161
24日 | 5013.858 | 7.696 | 8.64 | 43.321 | 0.128 | 0.643 | 12.008 | 60.205 | 0.068 | 0.339 | 23.128
25日 | 6406.126 | 7.713 | 9.317 | 59.687 | 0.123 | 0.787 | 8.894 | 56.978 | 0.073 | 0.47 | 23.043
26日 | 5488.271 | 7.78 | 8.585 | 47.116 | 0.119 | 0.651 | 10.642 | 58.405 | 0.098 | 0.539 | 22.95
27日 | 4868.161 | 7.822 | 8.195 | 39.895 | 0.129 | 0.628 | 10.364 | 50.452 | 0.107 | 0.521 | 22.722
28日 | 5624.065 | 7.799 | 7.854 | 44.174 | 0.124 | 0.699 | 12.029 | 67.65 | 0.12 | 0.672 | 22.716
29日 | 6045.694 | 7.802 | 7.905 | 47.789 | 0.126 | 0.759 | 12.948 | 78.279 | 0.132 | 0.8 | 22.705
30日 | 4461.753 | 7.739 | 8.209 | 36.628 | 0.129 | 0.575 | 11.174 | 49.856 | 0.129 | 0.578 | 22.551
31日 | 4786.608 | 7.756 | 8.045 | 38.507 | 0.128 | 0.613 | 8.415 | 40.28 | 0.108 | 0.518 | 22.524
有效月均值 |  | 7.755 | 8.038 |  | 0.124 |  | 10.049 |  | 0.096 |  | 23.537
最大值 | 8415.029 | 7.887 | 9.614 | 66.276 | 0.132 | 1.05 | 13.17 | 98.916 | 0.146 | 0.803 | 26.071
最小值 | 3512.152 | 7.609 | 5.766 | 29.442 | 0.112 | 0.449 | 4.356 | 15.977 | 0.066 | 0.339 | 22.524
总量 | 175912.995 |  |  | 1408.831 |  | 21.738 |  | 1806.369 |  | 16.742