## sheet1
水污染源在线监测系统5月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-05-01 00:00:00 至 2025-05-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 4752.621 | 7.79 | 7.438 | 35.348 | 0.121 | 0.577 | 6.816 | 32.394 | 0.305 | 1.45 | 21.388
02日 | 4564.295 | 7.805 | 7.755 | 35.397 | 0.125 | 0.568 | 7.015 | 32.02 | 0.34 | 1.552 | 22.037
03日 | 2975.855 | 7.844 | 9.536 | 28.378 | 0.11 | 0.328 | 6.896 | 20.522 | 0.375 | 1.116 | 22.459
04日 | 3863.078 | 7.932 | 9.867 | 38.117 | 0.128 | 0.496 | 5.899 | 22.788 | 0.392 | 1.513 | 22.895
05日 | 8771.904 | 7.89 | 8.253 | 72.396 | 0.126 | 1.103 | 5.386 | 47.249 | 0.356 | 3.126 | 22.599
06日 | 7062.704 | 7.859 | 7.41 | 52.336 | 0.119 | 0.84 | 5.174 | 36.539 | 0.292 | 2.061 | 21.715
07日 | 5605.943 | 7.909 | 7.806 | 43.759 | 0.127 | 0.71 | 5.182 | 29.049 | 0.278 | 1.556 | 21.697
08日 | 6758.866 | 7.888 | 8.453 | 57.133 | 0.127 | 0.858 | 6.485 | 43.832 | 0.251 | 1.696 | 22.057
09日 | 7105.386 | 7.888 | 9.505 | 67.534 | 0.129 | 0.916 | 7.603 | 54.025 | 0.253 | 1.796 | 22.18
10日 | 6191.365 | 7.938 | 9.805 | 60.706 | 0.122 | 0.752 | 8.508 | 52.677 | 0.29 | 1.793 | 22.035
11日 | 6024.26 | 7.911 | 9.669 | 58.249 | 0.118 | 0.711 | 9.064 | 54.606 | 0.315 | 1.896 | 22.067
12日 | 5944.258 | 7.91 | 9.946 | 59.121 | 0.125 | 0.746 | 9.205 | 54.718 | 0.348 | 2.067 | 22.233
13日 | 6715.866 | 7.883 | 9.417 | 63.241 | 0.126 | 0.843 | 9.765 | 65.58 | 0.382 | 2.566 | 22.474
14日 | 6888.913 | 7.887 | 9.783 | 67.395 | 0.125 | 0.864 | 10.932 | 75.308 | 0.392 | 2.697 | 22.683
15日 | 6341.12 | 7.924 | 6.405 | 40.615 | 0.117 | 0.741 | 9.926 | 62.942 | 0.418 | 2.649 | 22.697
16日 | 7165.444 | 7.916 | 6.282 | 45.01 | 0.13 | 0.933 | 9.775 | 70.045 | 0.438 | 3.139 | 22.841
17日 | 6375.777 | 7.917 | 5.955 | 37.97 | 0.126 | 0.804 | 9.923 | 63.266 | 0.419 | 2.67 | 22.76
18日 | 5659.013 | 7.944 | 5.828 | 32.98 | 0.123 | 0.699 | 9.972 | 56.431 | 0.422 | 2.388 | 22.848
19日 | 6802.302 | 7.968 | 5.491 | 37.351 | 0.124 | 0.841 | 8.338 | 56.716 | 0.392 | 2.669 | 23.246
20日 | 5809.139 | 7.963 | 5.262 | 30.565 | 0.119 | 0.69 | 8.676 | 50.403 | 0.451 | 2.621 | 23.82
21日 | 6713.589 | 7.983 | 5.692 | 38.212 | 0.127 | 0.854 | 8.08 | 54.245 | 0.457 | 3.069 | 24.303
22日 | 7161.207 | 7.902 | 6.197 | 44.378 | 0.126 | 0.899 | 8.676 | 62.129 | 0.412 | 2.949 | 24.54
23日 | 6212.766 | 7.994 | 6.439 | 40.002 | 0.12 | 0.748 | 6.684 | 41.527 | 0.403 | 2.501 | 24.48
24日 | 5386.3 | 8.099 | 5.955 | 32.078 | 0.122 | 0.657 | 4.635 | 24.964 | 0.404 | 2.176 | 24.075
25日 | 6056.529 | 8.105 | 5.283 | 31.999 | 0.126 | 0.763 | 4.128 | 25.004 | 0.426 | 2.58 | 24.056
26日 | 5236.88 | 8.081 | 5.891 | 30.848 | 0.131 | 0.688 | 4.34 | 22.727 | 0.412 | 2.159 | 24.365
27日 | 9595.419 | 7.96 | 5.404 | 51.849 | 0.126 | 1.209 | 5.466 | 52.448 | 0.439 | 4.216 | 23.876
28日 | 9411.992 | 7.904 | 4.73 | 44.516 | 0.119 | 1.117 | 5.087 | 47.879 | 0.396 | 3.728 | 23.206
29日 | 6927.227 | 7.938 | 4.733 | 32.783 | 0.119 | 0.821 | 5.592 | 38.735 | 0.386 | 2.671 | 23.625
30日 | 7008.721 | 7.974 | 5.739 | 40.224 | 0.13 | 0.909 | 6.261 | 43.878 | 0.444 | 3.112 | 23.793
31日 | 6197.644 | 7.973 | 6.604 | 40.931 | 0.128 | 0.791 | 7.319 | 45.359 | 0.462 | 2.863 | 23.446
有效月均值 |  | 7.931 | 7.178 |  | 0.123 |  | 7.316 |  | 0.379 |  | 22.983
最大值 | 9595.419 | 8.105 | 9.946 | 72.396 | 0.131 | 1.209 | 10.932 | 75.308 | 0.462 | 4.216 | 24.54
最小值 | 2975.855 | 7.79 | 4.73 | 28.378 | 0.11 | 0.328 | 4.128 | 20.522 | 0.251 | 1.116 | 21.388
总量 | 197286.383 |  |  | 1391.421 |  | 24.476 |  | 1440.005 |  | 75.045