## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 3444.761 | 7.332 | 9.581 | 21.149 | 0.037 | 0.129 | 11.323 | 39.006 | 0.316 | 1.089 | 32.014
02日 | 3016.694 | 7.367 | 8.506 | 25.661 | 0.042 | 0.127 | 11.015 | 33.228 | 0.432 | 1.303 | 32.446
03日 | 3882.821 | 7.33 | 8.808 | 34.201 | 0.041 | 0.161 | 10.575 | 41.062 | 0.454 | 1.762 | 32.402
04日 | 3372.374 | 7.315 | 8.534 | 28.781 | 0.044 | 0.147 | 12.112 | 40.845 | 0.423 | 1.427 | 32.486
05日 | 4518.27 | 7.371 | 8.597 | 38.844 | 0.042 | 0.192 | 9.48 | 42.833 | 0.385 | 1.741 | 32.312
06日 | 4835.159 | 7.413 | 8.403 | 25.196 | 0.134 | 0.256 | 9.958 | 40.79 | 0.344 | 1.214 | 32.134
07日 | 4732.303 | 7.364 | 8.49 | 40.176 | 0.032 | 0.151 | 12.153 | 57.511 | 0.348 | 1.648 | 31.631
08日 | 7084.786 | 7.333 | 7.847 | 55.593 | 0.034 | 0.241 | 10.279 | 72.826 | 0.399 | 2.829 | 31.022
09日 | 6280.778 | 7.45 | 8.023 | 50.388 | 0.032 | 0.202 | 11.711 | 73.553 | 0.39 | 2.201 | 30.905
10日 | 7864.504 | 7.404 | 7.06 | 55.525 | 0.026 | 0.202 | 10.094 | 79.387 | 0.448 | 3.521 | 30.066
11日 | 8352.9 | 7.371 | 5.86 | 48.947 | 0.026 | 0.221 | 5.979 | 49.939 | 0.363 | 3.032 | 29.419
12日 | 8235.862 | 7.287 | 6.698 | 55.162 | 0.029 | 0.238 | 11.241 | 92.581 | 0.427 | 3.516 | 29.802
13日 | 6715.561 | 7.359 | 7.711 | 51.782 | 0.025 | 0.17 | 14.062 | 80.403 | 0.416 | 2.791 | 30.181
14日 | 5543.757 | 7.417 | 7.816 | 43.331 | 0.031 | 0.172 | 12.908 | 71.56 | 0.342 | 1.896 | 30.478
15日 | 5776.59 | 7.462 | 7.856 | 45.382 | 0.021 | 0.123 | 11.086 | 64.04 | 0.322 | 1.861 | 30.672
16日 | 5668.342 | 7.515 | 7.833 | 44.4 | 0.031 | 0.174 | 11.765 | 66.685 | 0.317 | 1.799 | 30.959
17日 | 6178.076 | 7.479 | 8.279 | 51.15 | 0.025 | 0.157 | 13.292 | 82.116 | 0.349 | 2.153 | 30.981
18日 | 8389.029 | 7.421 | 7.236 | 60.704 | 0.025 | 0.207 | 10.368 | 86.974 | 0.326 | 2.736 | 30.273
19日 | 8771.843 | 7.305 | 6.224 | 54.592 | 0.021 | 0.18 | 7.194 | 63.101 | 0.33 | 2.898 | 29.757
20日 | 9006.375 | 7.204 | 7.08 | 63.762 | 0.024 | 0.218 | 10.085 | 90.825 | 0.383 | 3.452 | 30.098
21日 | 8295.203 | 7.333 | 7.031 | 58.328 | 0.029 | 0.237 | 8.036 | 66.661 | 0.354 | 2.932 | 30.129
22日 | 8890.926 | 7.28 | 5.888 | 52.353 | 0.028 | 0.245 | 7.66 | 68.103 | 0.324 | 2.885 | 29.437
23日 | 9025.489 | 7.249 | 5.623 | 50.746 | 0.025 | 0.229 | 8.817 | 79.579 | 0.336 | 3.035 | 29.023
24日 | 9003.127 | 7.273 | 4.941 | 44.482 | 0.031 | 0.277 | 7.517 | 67.68 | 0.34 | 3.061 | 28.707
25日 | 9017.023 | 7.265 | 5.537 | 49.925 | 0.022 | 0.196 | 9.873 | 89.027 | 0.346 | 3.117 | 28.878
26日 | 8756.535 | 7.237 | 5.967 | 52.251 | 0.024 | 0.213 | 12.027 | 105.319 | 0.318 | 2.782 | 29.171
27日 | 8696.346 | 7.243 | 5.307 | 46.149 | 0.019 | 0.164 | 10.887 | 94.679 | 0.302 | 2.623 | 29.354
28日 | 8505.885 | 7.294 | 6.089 | 51.791 | 0.025 | 0.215 | 11.287 | 96.009 | 0.323 | 2.752 | 29.363
29日 | 8137.883 | 7.274 | 5.947 | 48.396 | 0.027 | 0.221 | 9.912 | 80.661 | 0.292 | 2.379 | 27.997
30日 | 8586.696 | 7.277 | 4.88 | 41.901 | 0.036 | 0.307 | 6.863 | 58.933 | 0.269 | 2.108 | 26.956
31日 | 8749.597 | 7.282 | 5.703 | 49.898 | 0.028 | 0.246 | 11.023 | 96.446 | 0.287 | 2.297 | 27.272
有效月均值 |  | 7.338 | 7.075 |  | 0.032 |  | 10.341 |  | 0.355 |  | 30.204
最大值 | 9025.489 | 7.515 | 9.581 | 63.762 | 0.134 | 0.307 | 14.062 | 105.319 | 0.454 | 3.521 | 32.486
最小值 | 3016.694 | 7.204 | 4.88 | 21.149 | 0.019 | 0.123 | 5.979 | 33.228 | 0.269 | 1.089 | 26.956
总量 | 217335.495 |  |  | 1440.946 |  | 6.218 |  | 2172.362 |  | 74.84